## KG 310
Kostenkennwerte KG 310
Baugrube
Baugrubenaushub mit Hinterfüllung, Lagermaterial
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2 bzw. m3)
Oberboden abtragen, seitl. Lagern | 8.98 | 10 | 0.898
Oberboden abtragen, entsorgen | 24.38 | 10 | 2.438
Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, entsorgen | 18.9 | 70 | 13.23
Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, lagern | 15.4 | 30 | 4.62
Arbeitsraum verfüllen, Lagermaterial | 18.9 | 30 | 5.67
Makroelement €/m² |  |  | 26.856
Baugrubenaushub mit Hinterfüllung, Liefermaterial
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2 bzw. m3)
Oberboden abtragen, seitl. Lagern | 8.98 | 10 | 0.898
Oberboden abtragen, entsorgen | 24.38 | 10 | 2.438
Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, entsorgen | 18.9 | 100 | 18.9
Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, lagern | 15.4 | 30 | 4.62
Arbeitsraum verfüllen, Füllkies | 25.2 | 30 | 7.56
Makroelement €/m² |  |  | 34.416
Baugrubenaushub mit Verbau, Trägerbohlwand
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2 bzw. m3)
Oberboden abtragen, entsorgen | 24.38 | 15 | 3.657
Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, entsorgen | 18.9 | 100 | 18.9
Baugrubenverbau, Trägerbohlwand | 182.2 | 30 | 54.66
Arbeitsraum verfüllen, Füllkies | 25.2 | 15 | 3.78
Makroelement €/m2 |  |  | 80.997

## KG 320
Kostenkennwerte KG 320
Gründung
Fundamentplatte, Abdichtung, Dämmung, Estrich, Belag
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Bodenbeschichtung, Schmutzband | 21 | 10 | 2.1
Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Sockelfliesen | 71 | 10 | 7.1
Linoleumbelag, Sockel | 36 | 60 | 21.6
Estrich CT 20-S 50, GS200S4, PS 120mm, KH = 180 mm | 42.1 | 80 | 33.68
Fundamentplatte C25/30, d=25cm | 93.5 | 100 | 93.5
Makroelement €/m2 |  |  | 157.98
Fundamentplatte wu, Abdichtung, Dämmung, Estrich, Belag
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Bodenbeschichtung, Schmutzband | 21 | 10 | 2.1
Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Sockelfliesen | 71 | 20 | 14.2
PVC-Belag, Sockel | 30 | 50 | 15
Estrich CT 20-S 50, GS200S4, PS 70mm, KH = 120 mm | 37.9 | 80 | 30.32
Fundamentplatte C25/30 wu, d=30cm | 115.8 | 100 | 115.8
Makroelement €/m2 |  |  | 177.42
Bodenplatte, Str.-Fund., Abdichtung, Dämmung, Estrich, Belag
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Bodenbeschichtung, Schmutzband | 21 | 10 | 2.1
Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Sockelfliesen | 71 | 20 | 14.2
PVC-Belag, Sockel | 30 | 50 | 15
Estrich CT 20-S 50, GS200S4, PS 70mm, KH = 120 mm | 37.9 | 80 | 30.32
Bodenplatte C25/30, d=20cm, Kiesfilterschicht | 85 | 100 | 85
Streifenfundament C20/25, 50cm x 60cm | 99 | 45 | 44.55
Makroelement €/m2 |  |  | 191.17
Bodenplatte gedämmt, Str.-Fund., Abdichtung, Dämmung, Estrich, Belag
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Bodenbeschichtung, Schmutzband | 21 | 10 | 2.1
Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Sockelfliesen | 71 | 20 | 14.2
Fertigparkett Buche, Sockel | 105 | 50 | 52.5
Estrich CT 20-S 50, GS200S4, PS 70mm, KH = 120 mm | 37.9 | 80 | 30.32
Bodenplatte C25/30, d=20cm, Kiesfilterschicht, XPS 80mm | 117.5 | 100 | 117.5
Streifenfundament C20/25, 50cm x 60cm, Randdämmung XPS | 119.2 | 45 | 53.64
Makroelement €/m2 |  |  | 270.26
Passivhaus: Bodenplatte gedämmt, Str.-Fund., Abdichtung, Dämmung, Estrich, Belag
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Bodenbeschichtung, Schmutzband | 21 | 5 | 1.05
Bodenfliesen, glasiert, Sockelfliesen | 75 | 25 | 18.75
Fertigparkett Eiche, Sockel | 102 | 50 | 51
Estrich CT 20-S 50, GS200S4, PS 100mm, KH = 150 mm | 39 | 80 | 31.2
Bodenplatte C25/30, d=20cm, Kiesfilterschicht, XPS 140mm | 130 | 100 | 130
Streifenfundament C20/25, 50cm x 60cm, Randdämmung XPS | 130 | 45 | 58.5
Makroelement €/m2 |  |  | 290.5

## KG 330
Kostenkennwerte KG 330
Außenwände
Kelleraußenwand, StB. wu, Perimeterdämmung, I-Putz, Fenster/Lichtschacht
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Disp., scheruerbeständig | 5.5 | 90 | 4.95
Gipsputz, geglättet | 15.9 | 90 | 14.31
Außenwand STB. wu, C25/30, d=30 cm | 152 | 100 | 152
Perimeterdämmung, d=100mm | 32.6 | 100 | 32.6
Kellerfesnter, Kunststoff, Isolierverglasung, Lichtschacht | 540 | 5 | 27
Makroelement €/m2 |  |  | 230.86
Kelleraußenwand, KS, Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser, Perimeterdämmung, I-Putz, Fenster/Lichtschacht
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Disp., scheuerbeständig | 5.5 | 90 | 4.95
Gipsputz, geglättet | 15.9 | 90 | 14.31
Außenwand, KS, d=36,5cm | 98 | 100 | 98
Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser, KMB | 25.3 | 110 | 27.83
Perimeterdämmung, d=100mm | 32.6 | 100 | 32.6
Kellerfenster, Kunststoff, Isolierverglasung, Lichtschacht | 540 | 5 | 27
Makroelement €/m2 |  |  | 204.69
Außenwand, monolithisch, HLz-gedämmt, Dämmputz, I-Putz, Tapete, Besch., Kunststofffenster, Rollläden
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Raufaser, Disp., scheuerbeständig | 12.9 | 68 | 8.772
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 7 | 4.571
Gipsputz, geglättet | 15.9 | 75 | 11.925
HLz 6-0,8, gedämmt, d=36,5 cm | 134.8 | 80 | 107.84
Wärmedämmputz, mineralisch, 50cmm | 43 | 80 | 34.4
Haustür, Kunststoff | 2100 | 1 | 21
Fenster, KST, Ug = 1,0 | 365 | 19 | 69.35
LM-Rollladen, manuell | 170 | 18 | 30.6
Makroelement €/m2 |  |  | 288.458
Außenwand, KS, d = 17,5 cm, WDVS, PS, I-Putz, Tapete, Besch., Kunststofffenster, Rollläden
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Raufaser, Disp., scheuerbeständig | 12.9 | 68 | 8.772
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 7 | 4.571
Gipsputz, geglättet | 15.9 | 75 | 11.925
Außenwand KS, d= 17,5cm | 60.7 | 80 | 48.56
WDVS, PS, 140 mm, mineralischer Oberputz | 83.2 | 80 | 66.56
Haustür, Kunststoff | 2100 | 1 | 21
Fenster, KST, Ug = 1,0 | 365 | 19 | 69.35
LM-Rollladen, manuell | 181 | 18 | 32.58
Makroelement €/m2 |  |  | 263.318
Außenwand, KS, d = 17,5 cm, vorgehängte Fassade, I-Putz, Vlies, Besch., Aluminiumfenster, Raffstore
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Malervlies, Disp., scheuerbeständig | 14.6 | 60 | 8.76
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 5 | 3.265
Gipsputz, Q3, geglättet | 18.2 | 65 | 11.83
KS, d= 17,5cm | 60.7 | 70 | 42.49
vorgehängte, hinterlüftete Fassade, 140 mm, WD, HPL-Bekl. | 195.4 | 70 | 136.78
Haustür, Aluminium | 3380 | 1 | 33.8
Fenster, Aluminium, Ug=1,1, 1.400 mm x 1.400 mm | 895 | 30 | 268.5
Raffstore, U-Blende, Steuerung | 152 | 29 | 44.08
Makroelement €/m2 |  |  | 549.505
Außenwand, Holz, MW zwischen Ständerwerk, Schalung, GK-Bekl., Besch., Holzfenster, Rollladen
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Malervlies, Disp., scheuerbeständig | 14.6 | 75 | 10.95
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 5 | 3.265
GK-Bekl., Lattung, Installationsebene gedämmt | 34 | 80 | 27.2
Holzständer, d= 18 cm, MW 200 mm, Holzwerkstoffbeplankung | 85 | 84 | 71.4
Stulpschaltung | 64.2 | 84 | 53.928
Haustür, Holz | 2500 | 1 | 25
Fenster, Holz, Ug = 0,9, 1.200 mm x 1.500 mm | 613 | 16 | 98.08
LM-Rollladen, manuell | 180 | 15 | 27
Makroelement €/m2 |  |  | 316.823

## KG 340
Kostenkennwerte KG 340
Innenwände
Kellerinnenwände, KS, Anstrich, Kellertür
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Disp. Auf MW, scheuerbeständig | 5.5 | 200 | 11
KS 12/1,2, d = 11,5 cm, Fugenglattstrich | 50 | 70 | 35
KS 12/1,2, d = 17,5 cm, Fugenglattstrich | 70 | 30 | 21
Zinkaltür und Stahlzarge, 875 mm x 2.000 mm | 172 | 8 | 13.76
Makroelement €/m2 |  |  | 80.76
Innenwände, KS, I-Putz, Tapete, Anstrich, Fliesen, Tür
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Raufaser, Disp., scheuerbeständig | 12.9 | 180 | 23.22
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 20 | 13.06
Gipsputz, geglättet | 15.5 | 200 | 31
KS 12/1,2, d = 11,5 cm | 45 | 70 | 31.5
KS 12/1,2, d = 17,5 cm | 65 | 30 | 19.5
Innentür und Zarge, Holz | 290 | 10 | 29
Makroelement €/m2 |  |  | 147.28
Innenwände, StB., Putz, GK, Vlies und Anstrich, Fliesen, Tür
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Malervlies, Disp., scheuerbeständig | 14.6 | 180 | 26.28
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 20 | 13.06
Gipsputz Q3, geglättet | 18.2 | 40 | 7.28
Metallständer, d = 12,5 cm, doppelt beplankt | 64 | 80 | 51.2
C 20/25, glatte Schalung, d= 20 cm | 100 | 20 | 20
Innentür und Zarge, Holz | 290 | 10 | 29
Makroelement €/m2 |  |  | 146.82
Innenwände, Holzständerwerk, Schalung, GK-Bekl., Fliesen, Tür
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Malervlies, Disp., scheuerbeständig | 14.6 | 180 | 26.28
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 20 | 13.06
GK-Bekl., Trockenputz | 14.5 | 200 | 29
Holzständer, d = 12, MW 60 mm, Holzwerkstoffbeplankung | 65 | 100 | 65
Innentür und Zarge, Holz | 290 | 10 | 29
Makroelement €/m2 |  |  | 162.34
Innenwände, Wohnungstrennwand, KS, I-Putz, Anstrich, Wohnungstür
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Raufaser, Disp., scheuerbeständig | 12.9 | 90 | 11.61
Glasfaser, Acylanstrich | 17 | 100 | 17
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 10 | 6.53
Gipsputz, geglättet | 15.5 | 200 | 31
KS 12/1,8, d= 24 cm | 75 | 100 | 75
Wohnungstür, 37 dB, 1.000 mm x 2.000 mm | 740 | 15 | 111
Makroelement €/m2 |  |  | 252.14
Innenwände, Haustrennwand, KS, I-Putz, Anstrich
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m2)
Raufaser, Disp., scheuerbeständig | 12.9 | 190 | 24.51
Wandfliesen, uni, 10 cm x 20 cm | 65.3 | 10 | 6.53
Gipsputz, geglättet | 15.5 | 200 | 31
KS 12/1,8, d= 2 x 17,5 cm, MW-WD 40 mm | 132 | 100 | 132
Makroelement €/m2 |  |  | 194.04

## KG 350
Kostenkennwerte KG 350
Decken
StB., Estrich, TSD, Textilbelag, Fliesen, StB.-Treppe
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Textilbelag, Sockelleiste 50 mm | 31.2 | 75 | 23.4
Bodenfliesen, 10/20 cm, Feinsteinzeug | 75 | 10 | 7.5
Estrich, CT 20-S 50, PS 32/30 | 22.8 | 85 | 19.38
Decke, StB. C20/25, d = 18 cm | 80 | 95 | 76
Deckengipsputz, Q3, geglättet | 19.3 | 85 | 16.405
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
StB.-Treppe, Granitbelag, Putz, Disp., Stahlgeländer | 4350 | 1 | 43.5
Makroelement €/m2 |  |  | 190.8175
Geschossdecke aus Filigranplatten, Estrich, TSD, Parkett, Fliesen, StB.-Treppe
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Parkett, Buche geölt | 75 | 75 | 56.25
Bodenfliesen, 10/20 cm, Feinsteinzeug | 75 | 10 | 7.5
Estrich, CT 20-S 50, PS 32/30 | 22.8 | 85 | 19.38
Geschossdecke aus Filigranplatten, C20/25, d = 18 cm | 71 | 95 | 67.45
Teilspachtelung, Disp. Auf Beton | 7.15 | 85 | 6.0775
Fertigteiltreppe, Holzbelag, Disp., Stahlgeländer | 4125 | 1 | 41.25
Makroelement €/m2 |  |  | 197.9075
Geschossdecke aus Filigranplatten, Estrich, TSD, PVC-Belag, Fliesen, StB.-Treppe
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
PVC-Belag | 29.8 | 75 | 22.35
Bodenfliesen, 10/20 cm, glasiert | 65 | 10 | 6.5
Estrich, CT 20-S 50, PS 32/30 | 22.8 | 85 | 19.38
Decke, Filigranplatten, C 20/25, d = 18 cm | 71 | 95 | 67.45
Teilspachtelung, Disp. Auf Beton | 7.15 | 85 | 6.0775
Fertigteiltreppe, Fliesenbelag, Disp., Stahlgeländer | 4100 | 1 | 41
Makroelement €/m2 |  |  | 162.7575
Bürogebäude: Geschossdecke aus Filigranplatten, Hohlraumboden, Textilbelag, Fliesen, MW-Decke, StB.-Treppe
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Textilbelag, antistatisch | 34.7 | 85 | 29.495
Bodenfliesen, 10/10, glasiert | 63 | 5 | 3.15
Hohlboden, mehrschichtig, 150 mm, F30 | 39.7 | 90 | 35.73
Geschossdecke aus Filigranplatten, C 20/25, d = 18 cm | 71 | 95 | 67.45
Akustikdecke, sichtbare UK | 38.5 | 90 | 34.65
Fertigteiltreppe, Fliesenbelag, Disp., Stahlgeländer | 4100 | 1 | 41
Makroelement €/m2 |  |  | 211.475
Brettstapel-Decke, sichtbar, Trockenestrich, Linoleum, Fliesen, Holztreppe
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Linoleumbelag | 33.6 | 75 | 25.2
Bodenfliesen, 10/20, glasiert | 65 | 10 | 6.5
Trockenestrich, GF 1 x 23 mm + 15 WF | 35.8 | 85 | 30.43
Brettstapeldecke, sichtbar, 200 mm | 98 | 95 | 93.1
Holzlasur, weiß | 10.5 | 85 | 8.925
Holztreppen, Holzgeländer | 4600 | 1 | 46
Makroelement €/m2 |  |  | 210.155
Holzbalkendecke, GK-Bekl., Trockenestrich, Linoleum, Fliesen, Holztreppe
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Linoleumbelag | 33.6 | 75 | 25.2
Bodenfliesen, 10/20, glasiert | 65 | 10 | 6.5
Trockenestrich, GF 1 x 23 mm + 15 WF | 35.8 | 85 | 30.43
Decke, Konstruktionsvollholz, Fehlboden, Schüttung, Schalung | 58.6 | 95 | 55.67
GK-Bekl., F30 | 58 | 85 | 49.3
Holztreppen, Holzgeländer | 4600 | 1 | 46
Makroelement €/m2 |  |  | 213.1

## KG 360
Kostenkennwerte KG 360
Dächer (DA)
Flachdach, StB., I-Putz, Anstrich, PS-Dämmung, Folienabdeckung, Kies
Element | Preis (€) | Anteil am GE(%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
DA-Gipsputz, Q3, geglättet | 19 | 85 | 16.15
DA, StB. C 20/25, d = 18 cm, Atika | 88 | 100 | 88
Abdichtung Folie PVC, PS-Dämmung mit Gefälle, i.M. 180 mm, Kies, Attikabedeckung Aluminium | 125 | 100 | 125
Sekuranten | 235 | 3 | 7.05
Makroelement €/m2 |  |  | 240.8325
Flachdach, StB., I-Putz, Anstrich, PS-Dämmung, Folienabdeckung, Kies, Lichtkuppel
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
DA-Gipsputz, Q3, geglättet | 19 | 85 | 16.15
DA, StB. C 20/25, d = 18 cm, Atika | 88 | 100 | 88
Abdichtung Folie EPDM, PS-Dämmung mit Gefälle, i.M. 180 mm, Kies, Attikabedeckung Aluminium | 128.5 | 100 | 128.5
Lichtkuppel, Acryl, dreischalig | 1550 | 5 | 77.5
Sekuranten | 235 | 3 | 7.05
Makroelement €/m2 |  |  | 321.8325
Flachdach, StB., I-Putz, Anstrich, PS-Dämmung, Folienabdeckung, Gründach, Lichtkuppel
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
DA-Gipsputz, Q3, geglättet | 19 | 85 | 16.15
DA, StB. C 20/25, d = 18 cm, Atika | 88 | 98 | 86.24
Abdichtung Folie EPDM, Wurzelschutz, PS-Dämmung mit Gefälle, i.M. 180 mm, Attikabedeckung Aluminium | 137 | 98 | 134.26
Gründach, extensiv, Sedum | 40 | 80 | 32
Lichtkuppel, Acryl, dreischalig | 1550 | 5 | 77.5
Dachausstieg | 1900 | 1 | 19
Sekuranten | 235 | 3 | 7.05
Makroelement €/m2 |  |  | 376.8325
Flachdach, Holzbalken, GK-Bekl., MW-Dämmung, Bitumenabdeckung, Kies
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
GK-Bekl. 12,5 mm, UK | 37.5 | 85 | 31.875
DA, Holz flach, S10, MW 200 mm | 79 | 98 | 77.42
Dachbadichtung PYE-G200 S5+PYE KTP S5 Attikaabdeckung Aluminium, Kies | 86.8 | 98 | 85.064
Sekuranten | 235 | 4 | 9.4
Makroelement €/m2 |  |  | 208.3915
Schrägdach, Holz, Pfetten, Betondachstein, GK-Bekl., MW-WD, Disp., Zinkrinne, Dachfenster
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
GK-Bekl. 12,5 mm, UK | 37.5 | 85 | 31.875
DA, Holz, Pfetten, S10, MW-WD 200 mm | 60 | 100 | 60
Betondachstein, Anschl. Zink | 74.5 | 100 | 74.5
DA-Fenster, Schwingflügel 1.140 mm x 1.600 mm | 1150 | 4 | 46
Makroelement €/m2 |  |  | 217.0075
Schrägdach mit Gauben, Holz, Pfetten, Betondachstein, GK-Bekl., MW-WD, Disp., Zinkrinne, Dachfenster
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
GK-Bekl. 12,5 mm, UK | 37.5 | 85 | 31.875
DA, Holz, Pfetten, S10, MW-WD 200 mm | 60 | 85 | 51
Betondachstein, Anschl. Zink | 74.5 | 85 | 63.325
DA-Fenster, Schwingflügel 1.140 mm x 1.600 mm | 1150 | 4 | 46
Dachgaube, Zinkblechverkleidung | 1950 | 5 | 97.5
Makroelement €/m2 |  |  | 294.3325
Pultdach, Holz, Pfetten, Zinkblech, GK-Bekl., MW-WD, Disp., Zinkrinne
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
GK-Bekl. 12,5 mm, UK | 37.5 | 85 | 31.875
DA, Holz, Pfetten, S10, MW-WD 200 mm, Schalung | 60 | 100 | 60
Zinkblechverkleidung | 120 | 100 | 120
Makroelement €/m2 |  |  | 216.5075
Pultdach, Holz, Pfetten, PVC, GK-Bekl., MW-WD, Disp., Zinkrinne
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
GK-Bekl. 12,5 mm, UK | 37.5 | 85 | 31.875
DA, Holz, Pfetten, S10, MW-WD 200 mm, Schalung | 60 | 100 | 60
DA-Abdichtung PVC, Zinkblechblenden | 44.7 | 100 | 44.7
Makroelement €/m2 |  |  | 141.2075
Pultdach, Holz, Pfetten, Schalung, Betondachstein, GK-Bekl., MW-WD, Disp., Zinkrinne
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Disp. | 5.45 | 85 | 4.6325
GK-Bekl. 12,5 mm, UK | 37.5 | 85 | 31.875
DA, Holz, Pfetten, S10, MW-WD 200 mm, Schalung | 60 | 100 | 60
DA, regensicheres Unterdach, Bitumen | 24 | 100 | 24
Betondachstein, Anschl. Zink | 70 | 100 | 70
Makroelement €/m2 |  |  | 190.5075

## KG 370
Kostenkennwerte KG 370
baukonstruktive Einbauten
Briefkastenanlage, vierteilig, Klingel, wandmontiert (je Nutzer)
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Hausbriefkasten, 4 WE, AP | 480 | 25 | 120
Klingelfeld mit Beleuchtung | 115 | 25 | 28.75
Makroelement €/WE |  |  | 148.75
Briefkastenanlage, achtteilig, Klingel, frei stehend (je Nutzer)
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Hausbriefkasten, 8 WE, Ovalrohr | 1750 | 13 | 227.5
Klingelfeld mit Beleuchtung | 67 | 13 | 8.71
Makroelement €/WE |  |  | 236.21
Thekenanlage für Empfang, Echtholzfurnier, Ahorn
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Thekenanlage Ahorn, 5.000 mm | 12100 | 20 | 2420
Thekenplatte, Glas, 5.000 mm | 2100 | 20 | 420
Ausstattung, 5.000 mm | 3500 | 20 | 700
Makroelement €/m |  |  | 3540
Aktenschrank, Korpus weiß, Türen Buchefurnier
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Korpus mit E-Böden, b = 1.000 mm | 415 | 100 | 415
Schranktür 500 mm, Buchefurnier | 2230 | 200 | 4460
Schließzylinder | 1.5 | 68 | 1.02
Makroelement €/m |  |  | 4876.02
Teeküche, 2.700 mm, Holzwerkstoff, grau
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Unterschränke mit Türen, E-Böden | 265 | 270 | 715.5
Arbeitsplatte | 140 | 270 | 378
Oberschränke mit Türen | 230 | 270 | 621
Geschirrspüler, Spüle | 1480 | 37 | 547.6
Minikühlschrank | 620 | 37 | 229.4
Makroelement €/Stück |  |  | 2491.5

## KG 390
Kostenkennwerte KG 390
sonstige Maßnahmen
Baustelleneinrichtung EFH/DHH
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Baustelleneinrichtung, Standard | 3550 | 0.8 | 28.4
Chemietoilette aufstellen, unterhalten | 91 | 8 | 7.28
Turmdrehkran | 4100 | 0.6 | 24.6
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 60.28
Baustelleneinrichtung Bürogebäude/MFH
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Baustelleneinrichtung, Standard | 5600 | 0.1 | 5.6
WC-Container, Unterhalt | 270 | 0.4 | 1.08
Bürocontainer, Unterhalt | 510 | 0.6 | 3.06
Turmdrehkran, 35 tm | 7450 | 0.1 | 7.45
sonstige Leistungen | 1700 | 0.1 | 1.7
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 18.89
Winterbaumaßnahmen
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Bauheizung, Strom | 255 | 0.4 | 1.02
Betrieb Bauheizung | 51 | 6 | 3.06
Fenster- und Türöffnungen verschließen | 16.45 | 16 | 2.632
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 6.712
Bautrocknung
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Kondensattrockner | 50 | 0.3 | 0.15
Betriebskosten je Stunde | 5.5 | 150 | 8.25
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 8.4
Fassadengerüst, LK 3, W06
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK 3, W06 | 5.9 | 100 | 5.9
Gebrauchsüberlassung | 0.4 | 1200 | 4.8
Dachfanggerüst | 8.9 | 10 | 0.89
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 11.59

## KG 410
Kostenkennwerte KG 410
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär)
Sanitär, mittlerer Standard, EFH
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Unterflur-Hebeanlage, Rohranteil | 1600 | 1 | 16
Sanitärinstallation UG | 1400 | 1 | 14
Sanitärinstallation Küche | 1350 | 1 | 13.5
Sanitärinstallation Gäste-WC (Handwaschbecken, WC) | 2100 | 1 | 21
Sanitärinstallation Bad (Dusche, Wanne, Waschtisch, WC) | 5900 | 1 | 59
Wasserversorgung, Rohrleitungen Kunststoff | 1850 | 1 | 18.5
Abwasserleitungen | 2000 | 1 | 20
Strangentlüftung | 375 | 1 | 3.75
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 165.75
Sanitär, mittlerer Standard, MFH mit 6 WE
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Unterflur-Hebeanlage, Rohranteil | 2100 | 1 | 21
Sanitärinstallation UG | 2200 | 1 | 22
Sanitärinstallation Wohnung bis 50 m2 (Küche, kleines Bad) | 5900 | 2 | 118
Sanitärinstallation Wohnung 65 m2 (Küche, Bad) | 6570 | 2 | 131.4
Sanitärinstallation Wohnung 80 m² (Küche, Bad, Gäste-WC) | 8425 | 2 | 168.5
Wasserversorgung, Rohrleitungen Kunststoff | 9500 | 1 | 95
Abwasserleitungen | 3750 | 1 | 37.5
Strangentlüftung | 375 | 1 | 3.75
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 597.15

## KG 420
Kostenkennwerte KG 420
Wärmeversorgungsanlagen
Raumheizung, Gas-Brennwertheizkessel, Speicher, EFH
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Flachheizkörper je m2 NF | 39 | 140 | 54.6
Gas-Brennwertheizkessel, 200-l-Speicher | 6500 | 1 | 65
Abgasanlage | 1350 | 1 | 13.5
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 133.1
Raumheizung, Wärmepumpe, Speicher, EFH
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Fußbodenheizung je m² NF | 50 | 140 | 70
Wärmepumpe, L/W, 10 kW | 11200 | 1 | 112
Warmwasser- und Pufferspeicher | 3000 | 1 | 30
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 212
Raumheizung, Gas-Brennwertheizkessel, MFH mit 6 WE
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Flachheizkörper Treppenhaus | 1700 | 1 | 17
Flachheizkörper Wohnung 50 m2 | 1750 | 2 | 35
Flachheizkörper Wohnung 65 m2 | 2350 | 2 | 47
Flachheizkörper Wohnung 80 m2 | 3200 | 2 | 64
Kunststoffrohranteil, Dämmung | 7750 | 1 | 77.5
Gas-Brennwertheizkessel, 500-l-Speicher | 17000 | 1 | 170
Abgasanlage | 1350 | 1 | 13.5
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 424

## KG 430
Kostenkennwerte KG 430
Lüftungsanlagen
Lüftungsanlage EFH (Küche, Bad)
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Kleinraumlüfter, DN 120 | 280 | 2 | 5.6
Lüftungsrohr | 150 | 1 | 1.5
Dachauslass | 200 | 1 | 2
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 9.1
Lüftungsanlage EFH (kontrollierte Wohnraumlüftung)
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 7200 | 1 | 72
Rohrleitungen | 1600 | 1 | 16
Fassadenauslass | 350 | 1 | 3.5
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 91.5
Lüftungsanlage MFH mit 6 WE (Küche, Bad, WC)
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Kleinraumlüfter, Wandauslass | 300 | 6 | 18
Kleinraumlüfter, Brandschutzklappe | 400 | 12 | 48
Steigestrang | 123 | 10 | 12.3
Lüftungsauslass | 195 | 3 | 5.85
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 84.15

## KG 440
Kostenkennwerte KG 440
Elektroinstallation
Elektroinstallation EFH
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Elektroinstallation Kellerraum | 285 | 2 | 5.7
Elektroinstallation Wäscheraum | 350 | 1 | 3.5
Elektroinstallation Heizungsraum | 435 | 1 | 4.35
Elektroinstallation Flur (UG, EG, DG) | 263 | 3 | 7.89
Elektroinstallation Küche | 840 | 1 | 8.4
Elektroinstallation WC | 108 | 1 | 1.08
Elektroinstallation Wohnzimmer | 1275 | 1 | 12.75
Elektroinstallation Terrasse | 210 | 1 | 2.1
Elektroinstallation Eingangsbereich | 235 | 1 | 2.35
Elektroinstallation Zimmer OG | 530 | 3 | 15.9
Elektroinstallation Bad | 415 | 1 | 4.15
Elektroinstallation DG | 360 | 1 | 3.6
Elektroinstallation Garage | 260 | 1 | 2.6
Telefonverkabelung | 400 | 1 | 4
TV-/EDV-Verkabelung | 845 | 1 | 8.45
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 86.82
Elektroinstallation MFH mit 6 WE
Element | Preis (€) | Anteil am GE (%) | Anteil (€/m²)
Erdungsanlage | 270 | 1 | 2.7
Zähleranlage, 6 WE | 2780 | 1 | 27.8
Elektroinstallation Wohnung 50 m2 | 3100 | 2 | 62
Elektroinstallation Wohnung 65 m2 | 3500 | 2 | 70
Elektroinstallation Wohnung 80 m2 | 4700 | 2 | 94
Elektroinstallation Kellerraum | 205 | 6 | 12.3
Elektroinstallation Wäscheraum | 535 | 1 | 5.35
Elektroinstallation Heizungsraum | 820 | 1 | 8.2
Elektroinstallation Treppenhaus | 1000 | 1 | 10
Elektroinstallation Eingangsbereich | 675 | 1 | 6.75
Telefonverkabelung | 230 | 6 | 13.8
TV-Verkabelung | 195 | 6 | 11.7
Gegensprechanlage | 2300 | 1 | 23
Makroelement €/m2 BGF |  |  | 347.6